## Лист1
5000 | 396.9 | 77 | 104
Производственная лаборатория ОАО "Связьстрой"
П Р О Т О К О Л № ____________
измерения кабеля постоянным током
Шкаф |  | ШР 2334 |  |  |  |  | Магистраль № _________________________________________ |  | М-20
Адрес |  | Гадюкино ПС 432-435 | [6 empty] | Громполоса №_______________________ |  | гр.41
Прибор типа ________________________ |  | ИРК - ПРО |  |  | № |  |  | Год ввода в эксплуотацию _____________________ |  |  | 2008
Дата проведения проверки ____________ |  |  |  |  | Температура Т=_____________ |  |  |  | Влажность ________ |  |  | К=____________
2026-07-30 04:54
№ | [7 empty] | Диа- | Длина | Год | Сопротивление
коро- | Адрес коробки |  |  |  |  | Тип | Ёмкость | метр | измерен- | ввода в | Изоляции | Шлейфа
бок | [5 empty] | кабеля | кабеля | жил, мм | ного | эксплу- | экрана, | экрана отн.
[9 empty] | участка | отацию | МОм | жилы, Ом
0 | Гагарина 27 k 2 ШР 2334 |  |  |  |  | ТППэп | 500x 2 | 0.4 |  | 2008 | 110 | 212.0
1 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
2 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
3 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
4 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
5 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
6 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
7 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
8 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
9 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
Нормируемое значение приведённое к температуре Т и длине кабеля
|  | длина измеряемого |  | сопротивление |  | Ёмкость | Сопротивление |  | Ассимметрия |  | сопротивление изо-
|  | участка кабеля |  | изоляции, Мом |  | пары, нФ | шлейфа,Ом |  | цепи, Ом |  | ляции экрана, Мом
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- | Ассимет- | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление | рия цепи, | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом | Ом | характер повреждения |  | м | %
00 | 6000 | 6600 | 6300 | 77.2 | 104 | 104
01 | 6300 | 5700 | 5400
02 | 5100 | 5500 | 6400
03 | 6400 | 6700 | 5100
04 | 6400 | 6100 | 6300
05 | 5700 | 5600 | 5500
06 | 5700 | 6500 | 5600
07 | 6600 | 6600 | 5400
08 | 5000 | 5800 | 5200
09 | 5100 | 6000 | 5700
10 | 6400 | 5700 | 5700 | 77.4 | 103 | 103
11 | 6500 | 5700 | 6000
12 | 5200 | 6200 | 5900
13 | 5500 | 5400 | 6500
14 | 5900 | 5300 | 5300
15 | 5500 | 5700 | 6000
16 | 5800 | 6300 | 5500
17 | 5800 | 5100 | 6400
18 | 6500 | 5300 | 5500
19 | 5100 | 5700 | 5200
20 | 5600 | 5300 | 5400 | 77.2 | 103.9 | 103.9
21 | 5500 | 6500 | 5000
22 | 6500 | 6600 | 6100
23 | 5300 | 5700 | 5300
24 | 6300 | 5300 | 5200
25 | 5700 | 5300 | 5900
26 | 6500 | 5800 | 6200
27 | 6200 | 5900 | 5800
28 | 5100 | 6400 | 5000
29 | 5500 | 5400 | 6100
30 | 5400 | 5800 | 6300 | 76.4 | 105 | 105
31 | 5700 | 5800 | 6700
32 | 6100 | 5400 | 5700
33 | 6700 | 6000 | 5200
34 | 6700 | 6400 | 6800
35 | 6200 | 6500 | 5200
36 | 6700 | 5800 | 5200
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- |  | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление |  | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом |  | характер повреждения |  | м | %
37 | 5200 | 6600 | 6600
38 | 5300 | 5500 | 6100
39 | 5900 | 5200 | 5400
40 | 6000 | 6400 | 5900 | 76.4 | 102.8 | 102.8
41 | 5600 | 5600 | 6600
42 | 5400 | 6300 | 5900
43 | 5700 | 6500 | 5300
44 | 5200 | 5100 | 6300
45 | 5300 | 5500 | 5900
46 | 5200 | 5300 | 5500
47 | 5900 | 6400 | 5600
48 | 5400 | 5000 | 5000
49 | 6700 | 6700 | 5700
50 | 5300 | 5700 | 6100 | 76.2 | 104.9 | 104.9
51 | 6500 | 6100 | 6300
52 | 5200 | 5300 | 5600
53 | 6000 | 6600 | 6100
54 | 5200 | 5100 | 6200
55 | 5800 | 5800 | 5400
56 | 5300 | 6000 | 5500
57 | 5700 | 5800 | 6700
58 | 6100 | 5400 | 5200
59 | 5100 | 5300 | 5600
60 | 6000 | 6200 | 5000 | 77.8 | 102.9 | 102.9
61 | 6200 | 5400 | 6300
62 | 6800 | 5300 | 6500
63 | 6100 | 5100 | 6700
64 | 5400 | 6100 | 6600
65 | 5300 | 6100 | 5200
66 | 6500 | 6700 | 5300
67 | 6400 | 6700 | 6300
68 | 6300 | 5900 | 6300
69 | 5700 | 5700 | 5300
70 | 6100 | 5900 | 5100 | 77.8 | 102.8 | 102.8
71 | 5900 | 6700 | 5400
72 | 6100 | 6600 | 5700
73 | 6200 | 5000 | 5600
74 | 6600 | 6000 | 5300
75 | 6300 | 6300 | 6400
76 | 5800 | 5500 | 5300
77 | 6800 | 5500 | 5700
78 | 5200 | 5800 | 5500
79 | 5900 | 5100 | 5100
80 | 6500 | 6500 | 5200 | 77.9 | 103.2 | 103.2
81 | 5800 | 6100 | 6100
82 | 6300 | 5800 | 5800
83 | 6200 | 5500 | 6100
84 | 5100 | 5400 | 6600
85 | 5500 | 6000 | 5700
86 | 5700 | 6200 | 5500
87 | 6700 | 6700 | 5600
88 | 5400 | 6200 | 5700
89 | 6700 | 6000 | 6600
90 | 6200 | 5600 | 6000 | 77.4 | 104 | 104
91 | 5800 | 5400 | 5300
92 | 6100 | 6700 | 6000
93 | 6400 | 5400 | 6600
94 | 5300 | 6400 | 5900
95 | 5300 | 5500 | 5900
96 | 5700 | 5200 | 5100
97 | 6400 | 6500 | 5100
98 | 5500 | 5800 | 5000
99 | 5500 | 5400 | 6200 |  |  |  | 396.9 | 2.6
Измерено |  | 100 |  |  |  | пар | Повреждённых_______нет_________________________пар
Не в норме______нет__________________________________пар | [6 empty] | Свободных |  |  | 100 |  | пар
Состояние плинтов__хорошее__________________________________________________________________
Вывод_____________________________________________________________________________________________________
Измерения проводили: ____________________________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
Проверил:
должность, подпись, Ф.И.О
http://izmer-ls.ru/ izmeritel@open.by
Note on A1: 1: минимальная изоляция
Note on B1: 1: средний шлейф
Note on C1: 1: рабочая ёмкость
Note on D1: 1: ёмкость к земле