- Производственная лаборатория _______________

ПРОТОКОЛ №

электрических измерений постоянным током ВЧ кабеля

Участок		Дата измерения	__

Температура

Вычисленная норма для данной длины:

Длина кабеля		R и  з.	Мом

Кабель №		R шл.	Ом

Марка кабеля		С р    а   б.	нФ

Прибор типа	Зав. №		R  а   с  и   м  м..	Ом

Дата следующей поверки

| Номер четверки | Номер цепи | Номер жилы | Электрическое сопротивление изоляции, МОм | Электрическое сопротивление (шлейфа) цепи Ом | Асимметрия жил, Ом | Рабочая емкость, нФ | Вывод о соответствии норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| II | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| III | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| IV | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| V | 9 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| VI | 11 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| VII | 13 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |

электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между.

оболочкой и броней	МОм	МОм • км

оболочкой и землей	МОм	МОм • км

броней и землей     	МОм	МОм • км

Вывод:

Измерения произвели:	_______

должность, подпись, ф., и., о.

должность, подпись, ф., и , о,

должность, подпись, ф., и., о.
Проверил:

должность, подпись, ф., и., о.

http://izmer-ls.ru/